## Баки косвенного нагрева
P - серия
Вертикальный бак косвенного нагрева ГВС с одним ТО |  |  |  | Мощность ТО от 20 до 118 кВт
Возможность установки сухого ТЭНа и мокрого ТЭНа |  |  |  | Самый большой в классе магниевый анод немецкого производства
Ревизионный фланец для обслуживания и чистки бака |  |  |  | Возможность установки активного титанового анода для пожизненной защиты бака
Патрубок рециркуляции ГВС |  |  |  | Немецкая эмаль премиум класса
Съёмная пенополиуретановая изоляция ср.толщиной 40 мм |  |  |  | Термометр и гильза под датчик уже установлены
Цена и заработок вне конкуренции!!! |  |  |  | Гарантия до 10 лет
Артикул | Наименование | Объём, л | Мощность ТО, кВт | Площадь ТО, м2 | Размер, мм | Вес, кг | РРЦ, евро
4.0001 | P 150 | 157 | 20 | 0.65 | 580*980 | 55 | 367
4.0002 | P 200 | 211 | 31 | 1 | 580*1250 | 65 | 398
4.0003 | P 300 | 280 | 47 | 1.5 | 580*1600 | 84 | 593
4.0004 | P 400 | 390 | 62 | 2 | 730*1410 | 112 | 980
4.0005 | P 500 | 480 | 62 | 2 | 730*1680 | 117 | 1083
4.0006 | P 750 | 690 | 62 | 2 | 920*1630 | 178 | 1507
4.0007 | P 1000 | 980 | 74 | 2.4 | 920*2200 | 198 | 1734
4.0008 | P 1500 | 1525 | 118 | 3.8 | 1070*2370 | 273 | 2310
4.0009 | P 2000 | 1980 | 118 | 3.8 | 1180*2600 | 319 | 3086
P2 - серия
Вертикальный бак косвенного нагрева ГВС с двумя ТО |  |  |  | Мощность ТО от 31 до 180 кВт
Возможность установки сухого ТЭНа и мокрого ТЭНа |  |  |  | Самый большой в классе магниевый анод немецкого производства
Ревизионный фланец для обслуживания и чистки бака |  |  |  | Возможность установки активного титанового анода для пожизненной защиты бака
Патрубок рециркуляции ГВС |  |  |  | Немецкая эмаль премиум класса
Съёмная пенополиуретановая изоляция ср.толщиной 40 мм |  |  |  | Термометр и гильза под датчик уже установлены
Цена и заработок вне конкуренции!!! |  |  |  | Гарантия до 10 лет
Артикул | Наименование | Объём, л | Мощность ТО, кВт | Площадь ТО(ниж+верх), м2 | Размер, мм | Вес, кг | РРЦ, евро
нижний+верхний
4.2002 | P2-200 | 211 | 31+25 | 1+0,8 | 580*1250 | 79 | 501
4.2003 | P2-300 | 280 | 47+31 | 1,5+1 | 580*1600 | 102 | 729
4.2004 | P2-400 | 390 | 62+31 | 2+1 | 730*1410 | 130 | 1093
4.2005 | P2-500 | 480 | 62+31 | 2+1 | 730*1680 | 140 | 1140
4.2006 | P2-750 | 690 | 62+37 | 2+1,2 | 920*1630 | 199 | 1678
4.2007 | P2-1000 | 980 | 74+37 | 2,4+1,2 | 920*2200 | 220 | 1948
4.2008 | P2-1500 | 1525 | 118+62 | 3,8+2 | 1070*2370 | 308 | 2571
4.2009 | P2-2000 | 1980 | 118+62 | 3,8+2 | 1180*2600 | 354 | 3390
SOLAR SS
Вертикальный бак косвенного нагрева ГВС с одним ТО |  |  |  | Мощность ТО от 25 до 118 кВт
Материал бака нержавеющая сталь AISI 304 |  |  |  | Самый большой в классе магниевый анод немецкого производства
Возможность установки ТЭНа |  |  |  | Возможность установки активного титанового анода для пожизненной защиты бака
Патрубок рециркуляции ГВС |  |  |  | Термометр и гильза под датчик уже установлены
Съёмная полиэфиная изоляция ср.толщиной 65-70 мм |  |  |  | Класс огнестойкости изоляции B-s2d0
Активный титановый анод в комплекте для баков от 500 л |  |  |  | Гарантия до 5 лет
Артикул | Наименование | Объём, л | Мощность ТО, кВт | Площадь ТО, м2 | Размер, мм | Вес, кг | РРЦ, евро
2.0001 | SOLAR SS 150 | 157 | 25 | 0.8 | 580*980 | 49 | 680
2.0002 | SOLAR SS 200 | 211 | 31 | 1 | 580*1250 | 56 | 828
2.0003 | SOLAR SS 300 | 280 | 47 | 1.5 | 580*1600 | 69 | 911
2.0004 | SOLAR SS 500 | 480 | 62 | 2 | 780*1605 | 92 | 1485 | Активный титановый анод в комплекте
2.0005 | SOLAR SS 750 | 690 | 62 | 2 | 920*1630 | 108 | 1922 | для баков от 500 литров
2.0006 | SOLAR SS 1000 | 980 | 74 | 2.4 | 920*2225 | 136 | 2182
2.0007 | SOLAR SS 1200 | 1200 | 87 | 2.8 | 1070*2080 | 179 | 2957
2.0008 | SOLAR SS 1500 | 1525 | 118 | 3.8 | 1070*2320 | 206 | 3609
2.0009 | SOLAR SS 2000 | 1980 | 180 | 5.8 | 1350*2100 | 256 | 4842
2.0010 | SOLAR SS 3000 | 3530 | 180 | 5.8 | 1740*2210 | 460 | по запросу
SOLAR SS DUO
Вертикальный бак косвенного нагрева ГВС с двумя ТО |  |  |  |  | Мощность ТО от 25 до 118 кВт
Материал бака нержавеющая сталь AISI 304 |  |  |  |  | Самый большой в классе магниевый анод немецкого производства
Возм-сть установки ТЭНа (до 500л вкл - 1 1/2'' внутр. 750-2000 л - 2'' внутр) |  |  |  |  | Возможность установки активного титанового анода для пожизненной защиты бака
Патрубок рециркуляции ГВС |  |  |  |  | Термометр и гильза под датчик уже установлены
Съёмная полиэфиная изоляция ср.толщиной 65-70 мм |  |  |  |  | Класс огнестойкости изоляции B-s2d0
Активный титановый анод в комплекте для баков от 500 литров |  |  |  |  | Гарантия до 5 лет
Артикул | Наименование | Объём, л | Мощность ТО, кВт | Площадь ТО, м2 | Размер, мм | Вес, кг | РРЦ, евро
нижний+верхний
2.1002 | SOLAR SS DUO 200 | 211 | 31+25 | 1+0,8 | 580*1250 | 58 | 970
2.1003 | SOLAR SS DUO 300 | 280 | 47+31 | 1,5+1 | 580*1600 | 72 | 1064 | Активный титановый анод в комплекте
2.1004 | SOLAR SS DUO 500 | 480 | 62+31 | 2+1 | 780*1605 | 95 | 1651 | для баков от 500 литров
2.1005 | SOLAR SS DUO 750 | 690 | 62+37 | 2+1,2 | 920*1630 | 111 | 2141
2.1006 | SOLAR SS DUO 1000 | 980 | 74+37 | 2,4+1,2 | 920*2225 | 143 | 2413
2.1007 | SOLAR SS DUO 1200 | 1200 | 87+56 | 2,8+1,8 | 1070*2080 | 186 | 3336
2.1008 | SOLAR SS DUO 1500 | 1525 | 118+118 | 3,8+3,8 | 1070*2320 | 213 | 4038
2.1009 | SOLAR SS DUO 2000 | 1980 | 180+118 | 5,8+3,8 | 1350*2100 | 261 | 5286
2.1010 | SOLAR SS DUO 3000 | 3530 | 180+118 | 5,8+3,8 | 1740*2210 | 480 | по запросу
SS-HP
Вертикальный бак косвенного нагрева ГВС с одним увеличеным ТО |  |  |  |  | Мощность ТО от 13 до 341 кВт
Материал бака нержавеющая сталь AISI 304 |  |  |  |  | Самый большой в классе магниевый анод немецкого производства
Возм-сть установки ТЭНа (до 500л вкл - 1 1/2'' внутр. 750-2000 л - 2'' внутр) |  |  |  |  | Возможность установки активного титанового анода для пожизненной защиты бака
Патрубок рециркуляции ГВС |  |  |  |  | Термометр и гильза под датчик уже установлены
Съёмная полиэфиная изоляция ср.толщиной 65-70 мм |  |  |  |  | Класс огнестойкости изоляции B-s2d0 |  |  |  | Стоимость баков с комплектом
[5 empty] | Гарантия до 5 лет |  |  |  | титановых анодов
Артикул | Наименование | Объём, л | Мощность ТО, кВт | Площадь ТО, м2 | Размер, мм | Вес, кг | РРЦ, евро |  | РРЦ, евро
Газ котёл/ Тепл.насос
2.2001 | SS-HP 300 | 295 | 99/13 | 3.2 | 630*1600 | 76 | 1064 |  | 1252
2.2002 | SS-HP 500 | 485 | 145/19 | 4.7 | 780*1605 | 98 | 1514 |  | 1702
2.2003 | SS-HP 750 | 703 | 186/24 | 6 | 920*1630 | 114 | 1994 |  | 2231
2.2004 | SS-HP 1000 | 995 | 230/30 | 7.3 | 920*2225 | 142 | 2320 |  | 2557
2.2005 | SS-HP 1200 | 1200 | 282/36 | 9.1 | 1070*2080 | 185 | 3296 |  | 3533
2.2006 | SS-HP 1500 | 1525 | 341/44 | 11 | 1070*2320 | 211 | 4053 |  | 4290
2.2007 | SS-HP 2000 | 2030 | 341/44 | 11 | 1350*2100 | 257 | 5268 |  | 5535

## Теплоаккумуляторы
AT/AT PRESTIGE
Вертикальный бак теплоаккумулятор
Максимальное давление бака 6 Бар!! - единственные на рынке с такими показателями прочности
Возможность установки сухого ТЭНа и мокрого ТЭНа
Термометр и резьба под гильзу датчика в комплекте
AT | Съёмная полиэфирная изоляция толщиной 65-70 мм с классом огнестойкости B-s2d0
Бак изготовлен из чистых холоднокатанных сортов стали, поэтому ваша система отопления долго остается без следов
загрязнений и налетов на теплообменниках
Возможность объединения несколько источников нагрева в одном баке
Опционально возможно изменение конструкции бака по чертежу заказчика
Опционально возможен выбор типа теплоизоляции - А, В, С класс по ErP
Усиленная упаковка из дерева с возможностью вертикально/горизонтальной (до 1000 л) перевозки
Стильный внешний вид наружной изоляции бака из ABS пластика с декоративными колпачками.
| Цена и заработок вне конкуренции!!! |  |  |  | Гарантия до 7 лет
| Артикул | Наименование | Объём, л | Максимальная мощность ТЭНов, кВт | Размер, мм | Вес, кг | РРЦ, евро
| 1.0000/1.1000 | AT/AT PR 200 | 211 | 24 | 630*1250 | 50 | 489
| 1.0001/1.1001 | AT/AT PR 300 | 295 | 24 | 630*1600 | 65 | 540
AT PRESTIGE | 1.0002/1.1002 | AT/AT PR 500 | 485 | 36 | 780*1680 | 87 | 622
| 1.0003/1.1003 | AT/AT PR 750 | 695 | 60 | 920*1630 | 101 | 724
| 1.0004/1.1004 | AT/AT PR 1000 | 990 | 60 | 920*2205 | 131 | 811
| 1.0005/1.1005 | AT/AT PR 1200 | 1200 | 60 | 1070*2080 | 174 | 1164
| 1.0006/1.1006 | AT/AT PR 1500 | 1525 | 60 | 1070*2370 | 200 | 1336
| 1.0007/1.1007 | AT/AT PR 2000 | 2030 | 60 | 1350*2100 | 246 | 1476
| 1.0008/1.1008 | AT/AT PR 3000 | 3540 | 60 | 1630*2315 | 450 | 2535
| 1.0009/1.1009 | AT/AT PR 5000 | 4910 | 60 | 1630*3170 | 615 | 3199
|  | Опционально в комплект к баку доступен термоманометр |  |  |  |  | 12
ET- серия
Вертикальный бак теплоаккумулятор
Максимальное давление бака 6 Бар!! - единственные на рынке с такими показателями прочности
Возможность установки сухого ТЭНа и мокрого ТЭНа
Термометр и резьба под гильзу датчика в комплекте
Съёмная полиэфирная изоляция толщиной 65-70 мм с классом огнестойкости B-s2d0
Бак изготовлен из чистых холоднокатанных сортов стали, поэтому ваша система отопления долго остается без следов
загрязнений и налетов на теплообменниках
Возможность объединения несколько источников нагрева в одном баке
Опционально возможно изменение конструкции бака по чертежу заказчика
Опционально возможен выбор типа теплоизоляции - А, В, С класс по ErP
Усиленная упаковка из дерева с возможностью вертикально/горизонтальной (до 1000 л) перевозки
Стильный внешний вид наружной изоляции бака из ABS пластика с декоративными колпачками.
| Цена и заработок вне конкуренции!!! |  |  |  | Гарантия до 7 лет
ET | Артикул | Наименование | Объём, л | Размер, мм | Вес, кг | РРЦ, евро
| 1.2000 | ET 200 | 211 | 630*1250 | 50 | 478
| 1.2001 | ET 300 | 280 | 630*1600 | 65 | 530
| 1.2002 | ET 500 | 480 | 780*1680 | 87 | 612
| 1.2003 | ET 750 | 690 | 920*1630 | 101 | 714
| 1.2004 | ET 1000 | 980 | 920*2205 | 131 | 796
| 1.2005 | ET 1200 | 1200 | 1070*2080 | 174 | 1149
| 1.2006 | ET 1500 | 1525 | 1070*2370 | 200 | 1297
| 1.2007 | ET 2000 | 1980 | 1350*2100 | 246 | 1472
| 1.2008 | ET 3000 | 3540 | 1630*2315 | 450 | 2525
| 1.2009 | ET 5000 | 4910 | 1630*3170 | 615 | 3184
|  | Опционально в комплект к баку доступен термоманометр |  |  |  | 12
FLAT- серия
Плоский бак теплоаккумулятор
Максимальное давление бака 6 Бар!! - единственные на рынке с такими показателями прочности
Возможность установки сухого ТЭНа и мокрого ТЭНа
Термометр и резьба под гильзу датчика в комплекте
Съёмная полиэфирная изоляция толщиной 65-70 мм с классом огнестойкости B-s2d0
Бак изготовлен из чистых холоднокатанных сортов стали, поэтому ваша система отопления долго остается без следов
загрязнений и налетов на теплообменниках
Возможность объединения несколько источников нагрева в одном баке
Опционально возможно изменение конструкции бака по чертежу заказчика
Опционально возможен выбор типа теплоизоляции - А, В, С класс по ErP
Усиленная упаковка из дерева с возможностью вертикально/горизонтальной (до 1000 л) перевозки
Стильный внешний вид наружной изоляции бака из ABS пластика с декоративными колпачками.
| Цена и заработок вне конкуренции!!! |  |  |  | Гарантия до 7 лет
| Артикул | Артикул | Объём, л | Размер (Ш*Г*В), мм | Вес, кг | РРЦ, евро
| 1.4001 | FLAT 600 | 560 | 630*1410*1630 | 130 | 1080
| 1.4002 | FLAT 800 | 780 | 780*1710*1410 | 166 | 1289
| 1.4003 | FLAT 1000 | 960 | 780*1710*1680 | 174 | 1622
| 1.4004 | FLAT 1500 | 1380 | 920*1990*1630 | 205 | 1540
| 1.4005 | FLAT 2000 | 1960 | 920*1990*2205 | 262 | 1730
|  | Опционально в комплект к баку доступен термоманометр |  |  |  | 12
SS
Вертикальный бак теплоаккумулятор из нержавеющей стали для нагрева ГВС от внешнего источника (пластинчатого теплообменника)
Максимальное давление бака 6 Бар, опционально до 10 Бар.
Термометр в комплекте
Съёмная полиэфирная изоляция толщиной 65-70 мм с классом огнестойкости B-s2d0
Опционально возможно изменение конструкции бака по чертежу заказчика
Опционально возможен выбор типа теплоизоляции - А, В, С класс по ErP
Стильный внешний вид наружной изоляции бака из ABS пластика с декоративными колпачками.
| Артикул | Наименование | Объём, л | Максимальная мощность ТЭНов, кВт | Размер, мм | Вес, кг | РРЦ, евро
| 2.7010 | SS 200 | 211 | 60 | 630*1250 | 50 | 763
| 2.7011 | SS 300 | 295 | 60 | 630*1600 | 65 | 845
| 2.7012 | SS 500 | 485 | 90 | 780*1680 | 87 | 1200
| 2.7013 | SS 750 | 695 | 150 | 920*1630 | 101 | 1925
| 2.7014 | SS 1000 | 990 | 150 | 920*2205 | 131 | 2291
| 2.7015 | SS 1200 | 1200 | 150 | 1070*2080 | 174 | 2748
| 2.7016 | SS 1500 | 1525 | 150 | 1070*2370 | 200 | 3150
| 2.7017 | SS 2000 | 2030 | 200 | 1350*2100 | 246 | 3827
| 2.7018 | SS 3000 | 3540 | 300 | 1630*2315 | 450 | По запросу
| 2.7019 | SS 5000 | 4910 | 500 | 1630*3170 | 615 | По запросу

## Теплоаккумуляторы с ГВС
HFWT
Hot Fresh Water Tank
Вертикальный бак теплоаккумулятор с теплообменником для ГВС
Теплообменник из нержавеющей стали AISI 304
Максимальное давление бака 6 Бар!! - единственные на рынке с такими показателями прочности
Возможность установки ТЭНа с автоматическим управлением температурой!!! С функцией защиты от закипания и замерзания!!
Съёмная полиэфирная изоляция толщиной 65-70 мм с классом огнестойкости B-s2d0
Бак изготовлен из чистых холоднокатанных сортов стали, поэтому ваша система отопления долго остается без следов
загрязнений и налетов на теплообменниках
Возможность объединения несколько источников нагрева в одном баке
Опционально возможно изменение конструкции бака по чертежу заказчика
Опционально возможен выбор типа теплоизоляции - А, В, С класс по ErP
Усиленная упаковка из дерева с возможностью вертикально/горизонтальной (до 1000 л) перевозки
Стильный внешний вид наружной изоляции бака из ABS пластика с декоративными колпачками.
Термометр и резьба под гильзу датчика в комплекте
Производительность до 2000 литров горячей воды в час!!!
Гарантия 2 года
Артикул | Наименование | Объём, л | Максимальная мощность ТЭНа, кВт | Размер, мм | Вес, кг | РРЦ, евро
2.3001 | HFWT 300 | 295 | 6 | 630*1600 | 76 | 667
2.3002 | HFWT 500 | 485 | 9 | 780*1680 | 98 | 918
2.3003 | HFWT 750 | 690 | 15 | 920*1630 | 114 | 985
2.3004 | HFWT 1000 | 990 | 15 | 920*2205 | 142 | 1271
2.3005 | HFWT 1200 | 1200 | 15 | 1070*2080 | 185 | 1745
2.3006 | HFWT 1500 | 1525 | 15 | 1070*2370 | 211 | 2057
2.3007 | HFWT 2000 | 2030 | 15 | 1350*2100 | 257 | 2414
2.3008 | HFWT 3000 | 3540 | 15 | 1630*2315 | 465 | по запросу
HFWT DUO
Hot Fresh Water Tank with two heat exchangers
Вертикальный бак теплоаккумулятор с теплообменником для ГВС и дополнительным теплообменником для солнечного
коллектора, бассейна, подогрева крыльца или иного независимого контура.
Теплообменник из нержавеющей стали AISI 304
Максимальное давление бака 6 Бар!! - единственные на рынке с такими показателями прочности
Возможность установки ТЭНа с автоматическим управлением температурой!!! С функцией защиты от закипания и замерзания!!
Съёмная полиэфирная изоляция толщиной 65-70 мм с классом огнестойкости B-s2d0
Бак изготовлен из чистых холоднокатанных сортов стали, поэтому ваша система отопления долго остается без следов
загрязнений и налетов на теплообменниках
Возможность объединения несколько источников нагрева в одном баке
Опционально возможно изменение конструкции бака по чертежу заказчика
Опционально возможен выбор типа теплоизоляции - А, В, С класс по ErP
Усиленная упаковка из дерева с возможностью вертикально/горизонтальной (до 1000 л) перевозки
Стильный внешний вид наружной изоляции бака из ABS пластика с декоративными колпачками.
Термометр и резьба под гильзу датчика в комплекте |  |  |  |  | Гарантия 2 года
Производительность до 2000 литров горячей воды в час!!!
Артикул | Наименование | Объём, л | Максимальная мощность ТЭНов, кВт | Размер, мм | Вес, кг | РРЦ, евро
2.4001 | HFWT DUO 300 | 295 | 6 | 630*1600 | 78 | 745
2.4002 | HFWT DUO 500 | 485 | 9 | 780*1680 | 102 | 1043
2.4003 | HFWT DUO 750 | 690 | 15 | 920*1630 | 119 | 1260
2.4004 | HFWT DUO 1000 | 990 | 15 | 920*2205 | 147 | 1528
2.4005 | HFWT DUO 1200 | 1200 | 15 | 1070*2080 | 192 | 1898
2.4006 | HFWT DUO 1500 | 1525 | 15 | 1070*2370 | 220 | 2207
2.4007 | HFWT DUO 2000 | 2030 | 15 | 1350*2100 | 265 | 2689
2.4008 | HFWT DUO 3000 | 3540 | 15 | 1630*2315 | 480 | по запросу
FRESH 200
3 в 1!!! Электрокотёл+Бак горячей воды+теплоаккумулятор
Вертикальный бак теплоаккумулятор с теплообменником для ГВС
Теплообменник из нержавеющей стали AISI 304
Максимальное давление бака 6 Бар!! - единственные на рынке с такими показателями прочности
Возможность установки ТЭНа с автоматическим управлением температурой!!! С функцией защиты от закипания и замерзания!!
Стильный внешний вид наружной изоляции бака из ABS пластика с декоративными колпачками.
Съёмная полиэфирная изоляция толщиной 65-70 мм с классом огнестойкости B-s2d0
Бак изготовлен из чистых холоднокатанных сортов стали, поэтому ваша система отопления долго остается без следов
загрязнений и налетов на теплообменниках
Возможность объединения несколько источников нагрева в одном баке
Опционально возможно изменение конструкции бака по чертежу заказчика
Опционально возможен выбор типа теплоизоляции - А, В, С класс по ErP
Усиленная упаковка из дерева с возможностью вертикально/горизонтальной перевозки
Термометр и резьба под гильзу датчика в комплекте
Производительность до 2000 литров горячей воды в час!!!
Гарантия 2 года
Артикул | Артикул | Объём, л | Максимальная мощность ТЭНов, кВт | Размер, мм | Вес, кг | РРЦ, евро
1.0200 | FRESH 200 | 245 | 18 | 780*960 | 70 | 464
1.0200 | FRESH 200 ТЭН 2кВт | 245 | 18 | 780*960 | 70 | 516
1.0200 | FRESH 200 ТЭН 3кВт | 245 | 18 | 780*960 | 70 | 523
1.0200 | FRESH 200 ТЭН 3кВт+3кВт | 245 | 18 | 780*960 | 70 | 582
1.0200 | FRESH 200 ТЭН 6кВт | 245 | 18 | 780*960 | 70 | 641
1.0200 | FRESH 200 ТЭН 9кВт | 245 | 18 | 780*960 | 70 | 648
1.0200 | FRESH 200 ТЭН 6кВт+6кВт | 245 | 18 | 780*960 | 70 | 818
1.0200 | FRESH 200 ТЭН 6кВт+9кВт | 245 | 18 | 780*960 | 70 | 825
1.0200 | FRESH 200 ТЭН 9кВт+9кВт | 245 | 18 | 780*960 | 70 | 832

## Баки электронагрева ГВС
AT ELECTRO |  |  | только для систем отопления
Вертикальный бак теплоаккумулятор из углеродистой стали без покрытия для нагрева от элетро ТЭНов
Максимальное давление бака 6 Бар!! - единственные на рынке с такими показателями прочности. Опционально до 10 Бар.
Возможность установки сухого ТЭНа и мокрого ТЭНа
Термометр в комплекте
Съёмная полиэфирная изоляция толщиной 65-70 мм с классом огнестойкости B-s2d0
Бак изготовлен из чистых холоднокатанных сортов стали, поэтому ваша система отопления долго остается без следов
загрязнений и налетов на теплообменниках
Опционально возможно изменение конструкции бака по чертежу заказчика
Опционально возможен выбор типа теплоизоляции - А, В, С класс по ErP
Усиленная упаковка из дерева с возможностью вертикально/горизонтальной (до 1000 л) перевозки
Стильный внешний вид наружной изоляции бака из ABS пластика с декоративными колпачками.
Количество отверстий под установку ТЭНов - 2 шт. Опционально до - 10 шт.
Артикул | Наименование | Объём, л | Максимальная мощность ТЭНов, кВт | Размер, мм | Вес, кг | РРЦ, евро
3.0000 | AT ELECTRO 200 | 211 | 60 | 630*1250 | 50 | 380
3.0001 | AT ELECTRO 300 | 295 | 60 | 630*1600 | 65 | 546
3.0002 | AT ELECTRO 500 | 485 | 90 | 780*1680 | 87 | 622
3.0003 | AT ELECTRO 750 | 695 | 150 | 920*1630 | 101 | 723
3.0004 | AT ELECTRO 1000 | 990 | 150 | 920*2205 | 131 | 811
3.0005 | AT ELECTRO 1200 | 1200 | 150 | 1070*2080 | 174 | 1166
3.0006 | AT ELECTRO 1500 | 1525 | 150 | 1070*2370 | 200 | 1336
3.0007 | AT ELECTRO 2000 | 2030 | 200 | 1350*2100 | 246 | 1476
3.0008 | AT ELECTRO 3000 | 3540 | 300 | 1630*2315 | 450 | По запросу
3.0009 | AT ELECTRO 5000 | 4910 | 500 | 1630*3170 | 615 | По запросу
AT ELECTRO MONO |  |  | только для систем отопления и проточного приготовления ГВС, а так же доп источники
Вертикальный бак теплоаккумулятор из углеродистой стали без покрытия для нагрева от элетро ТЭНов с теплообменником из нержавеющей стали
Максимальное давление бака 6 Бар!! - единственные на рынке с такими показателями прочности. Опционально до 10 Бар.
Возможность установки сухого ТЭНа и мокрого ТЭНа
Термометр в комплекте
Съёмная полиэфирная изоляция толщиной 65-70 мм с классом огнестойкости B-s2d0
Бак изготовлен из чистых холоднокатанных сортов стали, поэтому ваша система отопления долго остается без следов
загрязнений и налетов на теплообменниках
Возможность объединения несколько источников нагрева в одном баке
Опционально возможно изменение конструкции бака по чертежу заказчика
Опционально возможен выбор типа теплоизоляции - А, В, С класс по ErP
Усиленная упаковка из дерева с возможностью вертикально/горизонтальной (до 1000 л) перевозки
Стильный внешний вид наружной изоляции бака из ABS пластика с декоративными колпачками.
Количество отверстий под установку ТЭНов - 2 шт. Опционально до - 10 шт.
Артикул | Наименование | Объём, л | Максимальная мощность ТЭНов, кВт | Размер, мм | Вес, кг | РРЦ, евро
3.1000 | AT ELECTRO MONO 200 | 211 | 60 | 630*1250 | 53 | 385
3.1001 | AT ELECTRO MONO 300 | 295 | 60 | 630*1600 | 68 | 801
3.1002 | AT ELECTRO MONO 500 | 485 | 90 | 780*1680 | 91 | 871
3.1003 | AT ELECTRO MONO 750 | 695 | 150 | 920*1630 | 106 | 968 | ,
3.1004 | AT ELECTRO MONO 1000 | 990 | 150 | 920*2205 | 138 | 1201
3.1005 | AT ELECTRO MONO 1200 | 1200 | 150 | 1070*2080 | 190 | 1439
3.1006 | AT ELECTRO MONO 1500 | 1525 | 150 | 1070*2370 | 210 | 1651
3.1007 | AT ELECTRO MONO 2000 | 2030 | 200 | 1350*2100 | 256 | 2125
3.1008 | AT ELECTRO MONO 3000 | 3540 | 300 | 1630*2315 | 465 | По запросу
3.1009 | AT ELECTRO MONO 5000 | 4910 | 500 | 1630*3170 | 640 | По запросу
SS ELECTRO
Вертикальный бак теплоаккумулятор из нержавеющей стали для нагрева от элетро ТЭНов
Максимальное давление бака 6 Бар, опционально до 10 Бар.
Возможность установки сухого ТЭНа и мокрого ТЭНа
Термометр в комплекте
Съёмная полиэфирная изоляция толщиной 65-70 мм с классом огнестойкости B-s2d0
Опционально возможно изменение конструкции бака по чертежу заказчика
Опционально возможен выбор типа теплоизоляции - А, В, С класс по ErP
Усиленная упаковка из дерева с возможностью вертикально/горизонтальной (до 1000 л) перевозки
Стильный внешний вид наружной изоляции бака из ABS пластика с декоративными колпачками.
Количество отверстий под установку ТЭНов - 2 шт. Опционально до - 10 шт.
Артикул | Наименование | Объём, л | Максимальная мощность ТЭНов, кВт | Размер, мм | Вес, кг | РРЦ, евро
2.7000 | SS ELECTRO 200 | 211 | 60 | 630*1250 | 50 | 763
2.7001 | SS ELECTRO 300 | 295 | 60 | 630*1600 | 65 | 845
2.7002 | SS ELECTRO 500 | 485 | 90 | 780*1680 | 87 | 1200
2.7003 | SS ELECTRO 750 | 695 | 150 | 920*1630 | 101 | 1925
2.7004 | SS ELECTRO 1000 | 990 | 150 | 920*2205 | 131 | 2291
2.7005 | SS ELECTRO 1200 | 1200 | 150 | 1070*2080 | 174 | 2748
2.7006 | SS ELECTRO 1500 | 1525 | 150 | 1070*2370 | 200 | 3150
2.7007 | SS ELECTRO 2000 | 2030 | 200 | 1350*2100 | 246 | 3827
2.7008 | SS ELECTRO 3000 | 3540 | 300 | 1630*2315 | 450 | По запросу
2.7009 | SS ELECTRO 5000 | 4910 | 500 | 1630*3170 | 615 | По запросу
SS ELECTRO MONO
Вертикальный бак теплоаккумулятор из нержавеющей стали для нагрева от элетро ТЭНов с теплообменником из нержавеющей стали
Максимальное давление бака 6 Бар, опционально до 10 Бар.
Возможность установки сухого ТЭНа и мокрого ТЭНа
Термометр в комплекте
Съёмная полиэфирная изоляция толщиной 65-70 мм с классом огнестойкости B-s2d0
Возможность объединения несколько источников нагрева в одном баке
Опционально возможно изменение конструкции бака по чертежу заказчика
Опционально возможен выбор типа теплоизоляции - А, В, С класс по ErP
Усиленная упаковка из дерева с возможностью вертикально/горизонтальной (до 1000 л) перевозки
Стильный внешний вид наружной изоляции бака из ABS пластика с декоративными колпачками.
Количество отверстий под установку ТЭНов - 2 шт. Опционально до - 10 шт.
Артикул | Наименование | Объём, л | Максимальная мощность ТЭНов, кВт | Размер, мм | Вес, кг | РРЦ, евро
2.8000 | SS ELECTRO MONO 200 | 211 | 60 | 630*1250 | 53 | 882
2.8001 | SS ELECTRO MONO 300 | 295 | 60 | 630*1600 | 68 | 963
2.8002 | SS ELECTRO MONO 500 | 485 | 90 | 780*1680 | 91 | 1329
2.8003 | SS ELECTRO MONO 750 | 695 | 150 | 920*1630 | 106 | 2127
2.8004 | SS ELECTRO MONO 1000 | 990 | 150 | 920*2205 | 138 | 2553
2.8005 | SS ELECTRO MONO 1200 | 1200 | 150 | 1070*2080 | 190 | 3069
2.8006 | SS ELECTRO MONO 1500 | 1525 | 150 | 1070*2370 | 210 | 3435
2.8007 | SS ELECTRO MONO 2000 | 2030 | 200 | 1350*2100 | 256 | 4411
2.8008 | SS ELECTRO MONO 3000 | 3540 | 300 | 1630*2315 | 465 | По запросу
2.8009 | SS ELECTRO MONO 5000 | 4910 | 500 | 1630*3170 | 640 | По запросу
ATP ELECTRO Эмаль |  |  | Для систем ГВС
Вертикальный бак теплоаккумулятор из углеродистой стали без покрытия для нагрева от элетро ТЭНов
Максимальное давление бака 6 Бар!
Возможность установки сухого ТЭНа и мокрого ТЭНа
Термометр в комплекте
Съёмная полиэфирная изоляция толщиной 65-70 мм с классом огнестойкости B-s2d0
Опционально возможно изменение конструкции бака по чертежу заказчика
Опционально возможен выбор типа теплоизоляции - А, В, С класс по ErP
Усиленная упаковка из дерева с возможностью вертикально/горизонтальной (до 1000 л) перевозки
Стильный внешний вид наружной изоляции бака из ABS пластика с декоративными колпачками.
Количество отверстий под установку ТЭНов - 2 шт. Опционально до - 10 шт.
Артикул | Наименование | Объём, л | Максимальная мощность ТЭНов, кВт | Размер, мм | Вес, кг | РРЦ, евро
3.0100 | ATP ELECTRO 200 | 211 | 60 | 630*1250 | 50 | 390
3.0101 | ATP ELECTRO 300 | 295 | 60 | 630*1600 | 65 | 693
3.0102 | ATP ELECTRO 500 | 485 | 90 | 780*1680 | 87 | 1028
3.0103 | ATP ELECTRO 750 | 695 | 150 | 920*1630 | 101 | 1417
3.0104 | ATP ELECTRO 1000 | 990 | 150 | 920*2205 | 131 | 1722
3.0105 | ATP ELECTRO 1500 | 1525 | 150 | 1070*2370 | 200 | 2750
3.0106 | ATP ELECTRO 2000 | 2030 | 200 | 1350*2100 | 246 | по запросу
ATP ELECTRO MONO Эмаль |  |  |  | Для систем ГВС
Вертикальный бак теплоаккумулятор из углеродистой стали без покрытия для нагрева от элетро ТЭНов с теплообменником из углеродистой или нержавеющей стали
Максимальное давление бака 6 Бар!!
Возможность установки сухого ТЭНа и мокрого ТЭНа
Термометр в комплекте
Съёмная полиэфирная изоляция толщиной 65-70 мм с классом огнестойкости B-s2d0
Возможность объединения несколько источников нагрева в одном баке
Опционально возможно изменение конструкции бака по чертежу заказчика
Опционально возможен выбор типа теплоизоляции - А, В, С класс по ErP
Усиленная упаковка из дерева с возможностью вертикально/горизонтальной (до 1000 л) перевозки
Стильный внешний вид наружной изоляции бака из ABS пластика с декоративными колпачками.
Количество отверстий под установку ТЭНов - 2 шт. Опционально до - 10 шт.
Артикул | Наименование | Объём, л | Максимальная мощность ТЭНов, кВт | Размер, мм | Вес, кг | РРЦ, евро
3.1100 | ATP ELECTRO MONO 200 | 211 | 60 | 630*1250 | 53 | 395
3.1101 | ATP ELECTRO MONO 300 | 295 | 60 | 630*1600 | 68 | 750
3.1102 | ATP ELECTRO MONO 500 | 485 | 90 | 780*1680 | 91 | 1123
3.1103 | ATP ELECTRO MONO 750 | 695 | 150 | 920*1630 | 106 | 1583
3.1104 | ATP ELECTRO MONO 1000 | 990 | 150 | 920*2205 | 138 | 2083
3.1105 | ATP ELECTRO MONO 1500 | 1525 | 150 | 1070*2370 | 210 | 3097
3.1106 | ATP ELECTRO MONO 2000 | 2030 | 200 | 1350*2100 | 256 | по запросу

## Холодоаккумуляторы
CT
Вертикальный бак теплоаккумулятор/холодоаккумулятор
Максимальное давление бака 6 Бар!! - единственные на рынке с такими показателями прочности. Опционально до 10 Бар
Не съёмная каучуковая изоляция толщиной 19 мм
Бак изготовлен из чистых холоднокатанных сортов стали, поэтому ваша система отопления/охлаждения долго остается без следов
загрязнений и налетов на теплообменниках
Возможность объединения несколько источников нагрева/охлаждения в одном баке
Опционально возможно изменение конструкции бака по чертежу заказчика
Опционально возможен выбор толщины теплоизоляции
Усиленная упаковка из дерева
Гарантия до 7 лет
Артикул | Наименование | Объём, л | Размер, мм | Вес, кг | РРЦ, евро
5.0000 | CT 200 | 211 | 630*1250 | 50 | 588
5.0001 | CT 300 | 295 | 630*1600 | 65 | 664
5.0002 | CT 500 | 485 | 780*1680 | 87 | 744
5.0003 | CT 750 | 695 | 920*1630 | 101 | 835
5.0004 | CT 1000 | 990 | 920*2205 | 131 | 1000
5.0005 | CT 1200 | 1200 | 1070*2080 | 174 | 1464
5.0006 | CT 1500 | 1525 | 1070*2370 | 200 | 1598
5.0007 | CT 2000 | 2030 | 1350*2100 | 246 | 2210
5.0008 | CT 3000 | 3540 | 1630*2315 | 450 | 2933
5.0009 | CT 5000 | 4910 | 1630*3170 | 615 | 3750
| Опционально доступен термоманометр |  |  |  | 12
SS CT
Вертикальный бак теплоаккумулятор/холодоаккумулятор из нержавеющей стали AISI 304
Максимальное давление бака 6 Бар!! - единственные на рынке с такими показателями прочности. Опционально до 10 Бар
Не съёмная каучуковая изоляция толщиной 19 мм
Бак изготовлен из нержавеющей стали, поэтому ваша система отопления/охлаждения долго остается без следов
загрязнений и налетов на теплообменниках
Возможность объединения несколько источников нагрева/охлаждения в одном баке
Опционально возможно изменение конструкции бака по чертежу заказчика
Опционально возможен выбор толщины теплоизоляции
Усиленная упаковка из дерева
Артикул | Наименование | Объём, л | Размер, мм | Вес, кг | РРЦ, евро
5.1000 | SS CT 200 | 211 | 630*1250 | 50 | 1064
5.1001 | SS CT 300 | 295 | 630*1600 | 65 | 1198
5.1002 | SS CT 500 | 485 | 780*1680 | 87 | 1417
5.1003 | SS CT 750 | 695 | 920*1630 | 101 | 1736
5.1004 | SS CT 1000 | 990 | 920*2205 | 131 | 2120
5.1005 | SS CT 1200 | 1200 | 1070*2080 | 174 | 2485
5.1006 | SS CT 1500 | 1525 | 1070*2370 | 200 | 2704
5.1007 | SS CT 2000 | 2030 | 1350*2100 | 246 | 3875
5.1008 | SS CT 3000 | 3540 | 1630*2315 | 450 | По запросу
5.1009 | SS CT 5000 | 4910 | 1630*3170 | 615 | По запросу
| Опционально доступен термоманометр |  |  |  | 12

## ТЭНы+АНОДЫ
Активный титановый анод
Пожизненная антикорозионная защита эмалированных баков, а так же баков из нержавеющей стали.
Избавляет владельца водонагревателя от регулярного контроля и замены магниевого анода.
Избавляют от запаха тухлых яиц в воде, не выделяют водород в отличии от магниевых анодов.
В случае баков из нержавеющей стали, полностью нейтрализуют вредное воздействие хлоридов и сульфатов на поверхность стали.
Интелектуальная система защиты бака, включает в себя потенцометр и потенциостат.
Система создает такой потенциал внутри бака при котором коррозия не может протекать.
Интуитивно понятный режим индикации работы анода.
Если эмалированный бак потёк, его можно заварить обычной сваркой, установить в него активный титановый анод и продолжить эксплуатацию бака.
Цена вне конкуренции!!!
Артикул | Наименование | Потребление, Вт | Размер, мм | Вес, кг | РРЦ, евро
3.7001 | Блок управления Gn (для эмалированных баков) | 0.5 | 50*50 | 0.1 | 110
3.7002 | Блок управления Hn (для эмалированных баков) | 0.5 | 50*50 | 0.1 | 122
3.7003 | Блок управления Hn-X (для баков из нерж стали) | 0.5 | 50*50 | 0.1 | 135
3.7005 | Титановый анод 100/200 |  | 340*30*30 | 0.1 | 35
3.7006 | Титановый анод 100/400 |  | 540*30*30 | 0.1 | 46
3.7007 | Титановый анод 100/600 |  | 740*30*30 | 0.1 | 57
3.7008 | Титановый анод 100/800 |  | 940*30*30 | 0.1 | 69
3.7009 | Титановый анод 150/400 |  | 590*30*30 | 0.1 | 47
3.7010 | Титановый анод 200/200 |  | 440*30*30 | 0.1 | 34
3.7011 | Титановый анод 200/400 |  | 640*30*30 | 0.1 | 50
3.7012 | Титановый анод 300/400 |  | 740*30*30 | 0.1 | 53
3.7013 | Титановый анод 600/200 |  | 840*30*30 | 0.1 | 37
3.7004 | Однополярный кабель для второго анода |  | 100*30*30 | 0.1 | 6
Магниевый анод
Пассивная защита бака от сквозной коррозии. Разрушаясь в процессе работы, анод не даёт разрушаться стенкам самого бака.
Требуется регулярно следить за его состоянием, в случае даже частичного разрушения магниевого анода, требуется его замена.
Артикул | Наименование | Размер, мм | Вес, кг | РРЦ, евро
3.6001 | Анод магниевый на болт 3/4" | 450*22 | 0.3 | 15
3.6002 | Анод магниевый 3/4" на шпильке М8 | 450*22 | 0.3 | 9
3.6003 | Анод магниевый на болт (1") | 650*26 | 0.6 | 21
3.6004 | Анод магниевый на болт (1") | 960*26 | 0.9 | 25
3.6005 | Анод магниевый на болт (1 1/4") | 850*33 | 1.3 | 33
3.6006 | Анод магниевый на болт (1 1/4") | 1250*33 | 1.9 | 40
ТЭНы с термостатами
Автоматическое включение и выключение нагрева.
Материал трубки ТЭНа Incoloy 875 - лучше материала для ТЭНа просто НЕТ!!! (для ТЭНов 6,9,15 кВт) Немецкие термостаты внутри!!
Качество проверенное годами!! Автоматическая функция анти- ЛЁД!!!
ТЭН сам включит нагрев в случае понижения температуры до нулевых отметок!!
Аварийный термостат дополнительной защиты от закипания бака уже в комплекте!! Двойная защита от перегрева!!
Артикул | Наименование | Мощность, кВт | Длинна, мм | Вес, кг | РРЦ, евро
3.5000 | 2 кВт (1 ф.) 1 1/4"либо 1 1/2'' c термостатом (нерж.сталь) | 2 | 400 | 0.9 | 52
3.5001 | 3 кВт (1 ф.) 1 1/4"либо 1 1/2'' c термостатом (нерж.сталь) | 3 | 400 | 0.9 | 59
Артикул | Наименование | Мощность, кВт | Длинна , мм | Вес, кг | РРЦ, евро
3.5002 | 6 кВт (3 ф.) 1 1/2'' c 2-мя термостатами (Incoloy 875) | 6 | 520 | 2 | 177
3.5003 | 9 кВт (3 ф.) 1 1/2'' c 2-мя термостатами (Incoloy 875) | 9 | 700 | 2 | 184
3.5004 | 15 кВт (3 ф.) 1 1/2'' c 2-мя термостатами (Incoloy 875) | 15 | 820 | 3 | 325
Артикул | Наименование | Мощность, кВт | Длинна , мм | Вес, кг | РРЦ, евро
3.5006 | 2,4 кВт (1 ф.) сухой керамический ТЭН | 2.4 | 480 | 3 | 40
Артикул | Наименование | Мощность, кВт | Длинна , мм | Вес, кг | РРЦ, евро
3.5007 | Термостат для ТЭНа 2,4 кВт | до 3 | 800 | 0.1 | 15
3.5005 | Термостат для ТЭНа 15 кВт | до 15 | 800 | 0.1 | 105

## Очаг для костра
Очаг для костра выполен из высококачественной стали, толщиной до 4 мм. Поверхность очага прошла дробеструйную обработку и обработку пассивационными кислотами, что придает рыжий окрас поверхности. Внутрянняя поверхность очага покрыта тремя слоями защитной огнеупорной эмали, способной выдержать температуру до 1100 градусов цельсия. Изделие установленно на кольцевой опоре и имеет боковые декоративные заклепки с продольными декоративными стальными линиями дволь всей окружности, по краям которых расположены кольца для переноса изделия. |  |  |  | РРЦ, евро
500/1.5 | Очаг для костра FERRINA 500/1.5 | 500/1.5 | 7.2 | 264
650/1.5 | Очаг для костра FERRINA 650/1.5 | 650/1.5 | 9.2 | 310
790/2 | Очаг для костра FERRINA 790/2 | 1790/2 | 13,5 | 352
790/4 | Очаг для костра FERRINA 790/4 | 790/4 | 24 | 498
950/4 | Очаг для костра FERRINA 950/4 | 950/4 | 33 | 588
1040/4 | Очаг для костра FERRINA 1040/4 | 1040/4 | 39 | 678
1220/4 | Очаг для костра FERRINA 1220/4 | 1220/4 | 51 | 792
1500/4 | Очаг для костра FERRINA 1500/4 | 1500/4 | 74 | 1408
790/2/8 | Очаг для костра TALLERO 790/2/8 | 790/2/8 | 39,6 | 612
790/4/8 | Очаг для костра TALLERO 790/4/8 | 790/4/8 | 52,6 | 758
950/4/8 | Очаг для костра TALLERO 950/4/8 | 950/4/8 | 61,5 | 848
1040/4/8 | Очаг для костра TALLERO 1040/4/8 | 1040/4/8 | 67,1 | 938